Официальный представитель в Республике Узбекистан:

ООО «TEXNO-ELEKTRO SPEKTR»

Г.Ташкент, ул.Алимкент, 33.

Тел.: +99871 269 23 10, 269 23 11.

ПРАЙС-ЛИСТ

01.04.2012г.

| Модель генератора | Мощность нагрузки | Двигатель | Генератор Переменного тока | Открытое исполнение | Цена (сум.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основ. кВА | Резерв. кВА | Модель | Модель | Габариты ДхШхВ (мм) | Масса кг |  |
| SPS0005CUMP3AN1 | 5 | 6,2 | А1 |  |  | 45 | 3 100 000 |
| SPS0007CUMP3AN1 | 7 | 9 | 3А1 |  |  | 70 | 6 000 000 |
| SPS0010CUMP3AN1 | 10.6 | 11.5 | 3A1.-G1 | 284CSL1502 | 1446x840x1136 | 565 | 7 314 000 |
| SPS0014CUMP3AN1 | 13.9 | 15.1 | 3A1.7-G1 | 282CSL1504 | 1446x840x1136 | 578 | 9 603 000 |
| SPS0020CUMP3AN1 | 20.5 | 22.4 | 4A2.3-G1 | 283CSL1506 | 1446x840x1161 | 628 | 14 246 000 |
| SPS0035CUMP3AN1 | 35 | 39 | 4B3.3-G1 | 284CSL1508 | 1906x990x1262 | 905 | 24 814 000 |
| SPS0050CUMP3AN1 | 50 | 55 | 4BT3.3G2 | 361CSL1601 | 1906x990x1286 | 1164 | 34 980 000 |
| SPS0060CUMP3AN1 | 62 | 69 | 4BT3.9G4 | 361CSL1602 | 1906x990x1361 | 1224 | 39 432 000 |
| SPS0080CUMP3AN1 | 79 | 87 | 4BTA3.9G3 | 362CSL1604 | 1906x990x1361 | 1424 | 55 332 000 |
| SPS00100CUMP3AN1 | 107 | 119 | 6BT5.9G6 | 363CSL1607 | 2413x1200x1505 | 1529 | 75 684 000 |
| SPS00135CUMP3AN1 | 136 | 151 | 6BTA5.9G3 | 431CSL6202 | 2413x1200x1535 | 1694 | 96 036 000 |
| SPS00180CUMP3AN1 | 181 | 201 | 6CTA8.3G2 | 431CSL6206 | 2860x1300x1719 | 2296 | 127 836 000 |
| SPS00200CUMP3AN1 | 199 | 222 | 6CTAA8.3G3 | 431CSL6206 | 2860x1300x1749 | 2235 | 141 192 000 |
| SPS00250CUMP3AN1 | 251 | 276 | LTA10G3 | 432PSL6210 | 2860x1300x1778 | 2596 | 175 536 000 |
| SPS00315CUMP3AN1 | 315 | 350 | NT855G6 | 433PSL6216 | 3512x1700x2053 | 3588 | 222 600 000 |
| SPS00360CUMP3AN1 | 360 | 400 | NTA855G4 | 433PSL6216 | 3512x1700x2128 | 3713 | 228 960 000 |
| SPS00465CUMP3AN1 | 465 | 518 | QSX15G6 | 572RSL4024 | 3512x1700x2304 | 4235 | 295 740 000 |
| SPS00500CUMP3AN1 | 500 | 506 | QSX15G8 | 572RSL4024 | 3512x1700x2304 | 4687 | 318 062 000 |
| SPS00500CUMP3AN11 | 500 | 544 | QSX15G8 | 572RSL4024 | 3450x1500x2100 | 4700 | 318 150 000 |
| SPS00640CUMP3AN01 | 503 | 544 | KTA19G4 | 572RSL4027 | 3450x1670x2100 | 5500 | 319 908 000 |
| SPS00800CUMP3AN00 | 632 | 693 | VTA28G5 | 573RSL4027 | 4200x1550x2100 | 6750 | 401 952 000 |
| SPS00900CUMP3AN00 | 801 | 877 | QSK23G3 | 574RSL4032 | 4260x1700x2160 | 8350 | 509 436 000 |
| SPS00900CUMP3AN00 | 931 | 1037 | KTA38G3 | 575RSL4036 | 4750x1860x2460 | 8400 | 592 116 000 |
| SPS001000CUMP3AN20 | 924 | 1028 | QST30G3 | 575RSL4044 | 4750x1860x2340 | 8700 | 587 664 000 |
| SPS001000CUMP3AN00 | 1030 | 1138 | KTA38G5 | 575RSL4044 | 4600x1860x2500 | 8900 | 636 125 000 |
| SPS001250CUMP3AN20 | 1012 | 1117 | QST30G4 | 575RSL4044 | 4600x1860x2500 | 11200 | 643 632 000 |
| SPS001400CUMP3AN00 | 1289 | 1445 | KTA50G3 | 742RSL4044 | 5400x1860x2500 | 11200 | 819 804 000 |
| SPS001400CUMP3AN00 | 1402 | 1563 | KTA50G8 | 743RSL4050 | 5400x1860x2500 | 11350 | 891 672 000 |
| SPS001500CUMP3AN01 | 1414 | 1563 | QSK50G3 | 743RSL4050 | 5300x1900x2650 | 11350 | 899 304 000 |
| SPS001900CUMP3AN00 | 1555 | 1734 | QSK50G4 | 743RSL4050 | 5300x1900x2650 | 15400 | 988 980 000 |
| SPS002000CUMP3AN00 | 1896 | 2106 | QSK60G3 | 744RSL4058 | 2850x2600x3250 | 15900 | * |
| SPS002000CUMP3AN00 | 2034 | 2256 | QSK60G4 | 744RSL4028 | 2850x2880x3250 | 16200 | * |

* -  стоимость согласовывается при заказе.

Производитель по согласованию с заказчиком может комплектовать генераторные установки всепогодным, звуконепроницаемым (от 60 до 85 дБа на 1 м) кожухом или контейнером,дополнительными баками, автоматическими панелями управления.

PRIME ( основной) – длительный реим работы,с переменной нагрузкой не более 70%.В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течении 1 часа,не чаще 1 раза на каждые 12 часов без ущерба для моторесурса.

STANDBY ( резервный) – режим резервной работы, в этом режиме дизель-генераторная установка может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки выше 80%. Максимальная наработка в течении года - не более 200 часов.